Załącznik nr 1

| L.p. | Towar | Typ | Wymiar | Szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmywarka do szkła i naczyń (2 dozowniki,ster.elektroniczne) COLGED | N 50T | 600x600x820 | 2 |
| 2 | Kostkarka do lodu (wyd. 45 kg/dobę, chłodzona wodą) | SS-45W | 440x610x700 | 2 |
| 3 | Zamrażarka podblatowa |  | 850x550x612 | 1 |
| 4 | Stół chłodniczy REDFOX | RT-2D | 1350x700x850 | 4 |
| 5 | Stół sortowniczny | DC0401 | 1800X700X850 | 1 |
| 6 | Stół sortowniczny | DC 0400 | 1170x700x850 | 1 |
| 7 | Pojemnik na odpadki z pokrywą uchylną |  | 120 L | 3 |
| 8 | Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem 2-komorowym , baterią prysznicową DOC 3, otworem na odpadki i otworem pod młynek | DC0560 | 1800x760x850 | 1 |
| 9 | Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem 1-komorowym, baterią prysznicową DOC 3, otworem na odpadki i otworem pod młynek | DC0560 | 1200x760x850 | 1 |
| 10 | Młynek – rozdrabniacz do odpadków organicznych 1KM | 650010 | 190x330 | 2 |
| 11 | Zmywarka kapturowa do naczyń COLGED (2 dozowniki,ster.elektroniczne) | N 100 | 710x740x1540 | 2 |
| 12 | Stół wyładowczy | DC0563 | 1200x760x850 | 1 |
| 13 | Stół wyładowczy | DC0565 | 700x700x850 | 1 |
| 14 | Okap kondensacyjny nad zmywarki | DC1070 | 1500x1000x 425 | 2 |
| 15 | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi | DC0609 | 900x700x2000 | 4 |
| 16 | Stół grzewczy bez rantu | PS0880 | 1400x700x850 | 1 |
| 17 | Nadstawka grzewcza dwupoziomowa-dolny poziom grzewczy | PS0885 | 1400x350x710 | 1 |
| 18 | Stół korpusowy z drzwiami suwanymi | DC0412 | 1400x700x850 | 1 |
| 19 | Stół korpusowy z drzwiami suwanymi, z szufladami na górze | DC0412 | 1800x500x850 | 1 |
| 20 | Szafka wisząca z drzwiami suwanymi | DC0634 | 1200x400x600 1100x400x600 | 1 1 |
| 21 | Wózek kelnerski z 3 półkami | FRL 3 | 1110x610x900 | 1 |
| 22 | Stół szkieletowy z półką | DC0402 | 1000x700x850 | 2 |
| 23 | Stół korpusowy z półką, z drzwiami suwanymi | DC0412 | 900x700x850 | 5 |
| 24 | Szafka wisząca z drzwiami suwanymi | DC0634 | 900x400x600 | 6 |
| 25 | Stół z półką i z drzwiami | DC0410 | 600x600x850 | 1 |
| 26 | Warnik do wody | WB-20 | 20L | 1 |
| 27 | Szafa chłodnicza REDFOX 600l nierdzewna | HR-600/S | 780x650x1900 | 7 |
| 28 | Regał magazynowy, ociekowy |  | 1200x600x2000 1200x450x2000 | 2 1 |
| 29 | Regał magazynowy, ociekowy |  | 900x600x2000 900x450x2000 | 6 1 |
| 30 | Szafa chłodniczo-mrożnicza | TURMAG | 710x800x2040 | 2 |
| 31 | Stół korpusowy z drzwiami suwanymi | DC0412 | 1200x700x850 | 3 |
| 32 | Umywalka z szafką | DC0504 | 500x600x850 | 1 |
| 33 | Stół wyładowczy z drzwiami suwanymi |  | 1200x700x850 | 1 |
| 34 | Stół załadowczy ze zlewem 2 komorowym, z drzwiami suwanymi | DC0412 | 1500x700x850 | 1 |
| 35 | Szafka podblatowa – chłodnicza, barowa (z drzwiami przeszklonymi-suwanymi) | 882251 | 1350x520x900 | 1 |
| 36 | Regał magazynowy |  | 900x600x2000 | 4 |
| 37 | Waga pomostowa | DIGI DS-560S-GA | 370x490 | 1 |
| 38 | Wózek transportowy-platformowy składany | STALGAST 059001 | 740x480x870 | 1 |
| 39 | Regał magazynowy ociekowy Regał podstawowy ociekowy |  | 1200x600x1800 | 3 |
| 40 | Obieraczka do ziemniaków wyd.130kg/h - nierdzewna | HLP 15 | 410x550x1490 | 1 |
| 41 | Basen 1-kom H=400 z baterią prysznicową DOC-3 | DC0540 | 1000x700x850 | 1 |
| 42 | Basen H=300 z baterią prysznicową DOC1 | DC0545 | 800x700x850 | 1 |
| 43 | Stół ze zlewem 2-komorowym, z drzwiami suwanymi | DC0510 | 1300x700x850 | 1 |
| 44 | Stół ze zlewem 1komorowym z miejscem na lodówkę pod blatową | DC0500 | 1100x600x850 | 1 |
| 45 | Stół ze zlewem 1-komorowym z drzwiami suwanymi | DC0505 | 1200x700x850 | 1 |
| 46 | Schładzarka do jaj |  | 550x550x830 | 1 |
| 47 | Naświetlacz do jaj | ME-2E.10 |  | 1 |
| 48 | Komora chłodnicza |  | 1770x2240x 2300 | 1 |
| 49 | Agregat do w./w komory |  | TECUMSECH | 1 |
| 50 | Komora mroźnicza |  | 1250/2330/ 2300 | 1 |
| 51 | Komora chłodnicza |  | 2240/2330/ 2300 | 1 |
| 52 | Agregaty do w./w komór |  | TECUMSECH | 2 |
| 53 | Regał magazynowy |  | 1200x600x1800 | 7 |
| 54 | Szafa mroźnicza REDFOX 600L nierdzewna | HF-600/F | 780x650x1900 | 1 |
| 55 | Waga elektroniczna | 730300 | 260x287x137 | 1 |
| 56 | Wózek dwupółkowy | FRL 2 | 1110x610x900 | 1 |
| 57 | Stół ze zlewem 1-kom z drzwiami suwanymi | DC 0505 | 1200x700x850 | 1 |
| 58 | Stół szkieletowy z półką | DC0402 | 1430x700x850 | 1 |
| 59 | Piec konwekcyjno-parowy RETIGO VISION | B 1011i | 933x863x1046 | 1 |
| 60 | Podstawa do pieca | DC0494 | 850x780x850 | 1 |
| 61 | Schładzarko zamrażarka szkowa 10x1/1GN REDFOX | SHS-1011 | 790x760x1630 | 1 |
| 62 | Okap wyciągowy przyścienny z filtrami (nad piece) | DC1011 | 2500x1300x425 | 1 |
| 63 | Taboret grzewczy elektryczny | 000.TE-1F | 600x600x458 | 1 |
| 64 | Segment neutralny z drzwiami | DC0410 | 700x900x850 | 1 |
| 65 | Płyta grilowa ryflowana? LOTUS 900 | FTR-94 ET | 500x900x850 | 1 |
| 66 | Kocioł warzelny (150L) LOTUS 900 | BI150-98ET | 800x900x850 | 1 |
| 67 | Patelnia uchylna LOTUS 900 | BR80-98ET | 800x900x850 | 1 |
| 68 | Trzon kuchenny 6-płytowy z szafką LOTUS 900 | PC-912 ET | 1350x900x850 | 1 |
| 69 | Trzon kuchenny 4-płytowy z szafką LOTUS 900 | PC-98ET | 900x900x850 | 1 |
| 70 | Frytownica 2-komorowa nastawna z kranem RM GASTRO | FE-77V | 540x420x370 | 1 |
| 71 | Segment neutralny z drzwiami | DC0410 | 750x900x850 | 1 |
| 72 | Okap indukcyjno-kompensacyjny z filtrami i oświetleniem | DC3110 | 4600x2200x450 | 1 |
| 73 | Odwodnienie liniowe |  | długość 8000mm | 1 |
| 74 | Wózek bemarowy-zbiorniki niezależnie ogrzewane 4x1/1GN | PS | 1455x600x | 1 |
| 75 | Stół korpusowy z drzwiami | DC0412 | 1500x700x850 | 1 |
| 76 | Stół z półką | DC0402 | 1300x700x850 | 1 |
| 77 | Maszyna do mięsa wyd. 250kg/h | MG-22 | 240x410x450 | 1 |
| 78 | Szatkownica do warzyw HALLDE | RG 100 |  | 1 |
| 79 | Chłodziarka na próbki żywności | 850000 | 470x535x820 | 1 |
| 80 | Krajalnica żywności | MA-GA 210P |  | 1 |
| 81 | Szafka wisząca z drzwiami suwanymi | DC0634 | 1500x400x600 | 1 |
| 82 | Szafka wisząca z drzwiami suwanymi | DC0634 | 1300x400x600 | 1 |
| 83 | Stół korpusowy ze zlewem 1-komorowym z drzwiami suwanymi | DC0505 | 1500x700x850 | 1 |
| 84 | Stół korpusowy z drzwiami suwanymi | DC0412 | 1200x700x850 | 1 |
| 85 | Stół korpusowy z drzwiami i blokiem 3 szuflad w pionie | DC0412 | 1200x700x850 | 1 |
| 86 | Stół korpusowy z drzwiami suwanymi | DC0412 | 1200x600x850 | 1 |
| 87 | Stół korpusowy z drzwiami suwanymi i zlewem 2-komorowym | DC0510 | 1200x700x850 | 1 |
| 88 | Stół korpusowy z drzwiami suwanymi i zlewem 2-komorowym | DC0510 | 1600x700x850 | 1 |
| 89 | Stół korpusowy z drzwiami suwanymi i zlewem 1-komorowym | DC0412 | 1500x700x850 | 1 |
| 90 | Stół korpusowy z drzwiami suwanymi | DC0412 | 900x700x850 | 1 |